załącznik nr 3b

Kryterium oceny oferty  - funkcjonalność

Ocena pożądanych parametrów technicznych i analitycznych dla analizatora parametrów biochemicznych

| Lp | Parametr podlegający ocenie | Opis parametru | Zakres punktacji | Liczba przyznanych punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Określić minimalną całkowitą objętość surowicy z jednej mikropróbki w µl dla oznaczenia CRP, bilirubiny całkowitej oraz glukozy (z uwzględnieniem objętości martwej) | µl surowicy: Objętość martwa CRP Bilirubina całkowita Glukoza Sumarycznie= | Najmniejsza – 10pkt Pozostałe 0 pkt |  |
| 2. | Aparat gotowy do pracy przez całą dobę, podać czas przejścia ze stanu „stand by” do gotowości w minutach, sekundach |  | Najkrótszy – 5 pkt Pozostałe – 0pkt |  |
| 3. | Zużycie sumaryczne wody podczas pełnego obciążenia analizatora, podać w litrach na godzinę |  | Najmniejsze zużycie wody w L/h – 5 pkt pozostałe – 0 pkt |  |
| 4. | Możliwość sczytywania wartości kalibratorów, kontroli i aplikacji z pliku lub z kodu |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 5. | Niewymienne źródło światła – lampa ksenonowa z terminem trwałości powyżej 3 lat |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |

Maksymalna ilość przyznanych punktów – 30 pkt