załącznik nr 4b

Kryterium oceny oferty  - funkcjonalność

Ocena pożądanych parametrów technicznych i analitycznych dla analizatora parametrów biochemicznych

| Lp | Parametr podlegający ocenie | Opis parametru oferowanego przez Wykonawcę | Zakres punktacji | Liczba przyznanych punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Określić minimalną całkowitą objętość surowicy z jednej mikropróbki w µl dla oznaczenia CRP, bilirubiny całkowitej oraz glukozy (z uwzględnieniem objętości martwej) | µl surowicy: Objętość martwa CRP Bilirubina całkowita Glukoza Sumarycznie= | Najmniejsza – 10pkt Pozostałe - 0 pkt |  |
| 2. | Załadowanie do analizatora dwóch serii odczynnika jednej metody oraz możliwość ich jednoczesnego skalibrowania i używania oraz możliwość przechowywania materiału QC oraz kalibratorów w temperaturze lodówki analizatora bez dostępu światła |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 3. | Analizator i odczynniki stanowiące spójny system analityczny tzn. produkowane przez jednego producenta |  | W 90% i więcej – 5 pkt Od 89% poniżej – 0 pkt |  |
| 4. | Możliwość sczytywania wartości kalibratorów, kontroli i aplikacji z pliku lub z kodu |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 5. | Niewymienne źródło światła – lampa ksenonowa z terminem trwałości powyżej 3 lat |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |

Maksymalna ilość przyznanych punktów – 30 pkt