załącznik nr 4a

Kryterium oceny oferty  - funkcjonalność

Ocena pożądanych parametrów technicznych i analitycznych dla analizatora parametrów krytycznych

| Lp | Parametr podlegający ocenie | Opis parametru | Zakres punktacji | Liczba przyznanych punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Minimalna objętość próbki potrzebna do uzyskania całego panelu badań – podać w µl |  | Najmniejsza – 10 pkt Pozostałe 0 pkt |  |
| 2. | Czas uzyskania wyniku całego panelu badań – podać w sekundach |  | Najkrótszy – 5 pkt Pozostałe – 0 pkt |  |
| 3. | Możliwość przerwania kalibracji w dowolnym momencie i wykonanie pełnego panelu badań |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 4. | Możliwość mechanicznego przepłukania elektrod |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 5. | Możliwość pomiaru hemoglobiny płodowej |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |

Maksymalna ilość przyznanych punktów – 30 pkt